## Estructura
Catalogo | Descripcion | Capacidad | Altura | Espacio | Costo | Precio | Margen
EDSEB1600 | EDS Estructura básica para 1600 NRX | 1600 AMP |  | 60X | 61416.9535 | 131929 | 53.45%
EDSEB20IZMBC | Eds, Est Bas 2000 IZMX Mf, S/M, Bus C. | 2000 AMP |  | 38X | 41539.7547 | 110044 | 62.25%
EDSEB32IZMBC | Eds, Est Bas 3200 IZMX, S/M, Bus C. | 3200 AMP |  | 38X | 86597.1216 | 205776 | 57.92%
PLR424W57H600 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 24WX57H 600A | 600 AMP | 57 | 19X | 9949.3069 | 31109 | 68.02%
PLR424W73H600 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 24WX73H 600A | 600 AMP | 73 | 31X | 13117.0954 | 37170 | 64.71%
PLR436W73H800 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 36WX73H 800A | 800 AMP | 73 | 38X | 15020.9375 | 42146 | 64.36%
PLR436W90H800 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 36WX90H 800A | 800 AMP | 90 | 43X | 17359.449 | 51982 | 66.6%
PLR436W73H1200 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 36WX73H 1200A | 1200 AMP | 73 | 29X | 15343.7565 | 44022 | 65.15%
PLR436W90H1200 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 36WX90H 1200A | 1200 AMP | 90 | 41X | 17902.6752 | 53622 | 66.61%

## 1600 AMP
Catalogo | Descripcion | Categoria | Configuracion | Acometida | Montaje | Costo | Precio | Margen
EDSMB1600 | EDS kit para ensamble Interruptor Principal 1600 | Componente | Chasis | Interruptor principal | Removible | 20240.6921 | 40487 | 50.01%
EDSML1600 | EDS kit para ensamble Zapatas Principales 1600 | Componente | Chasis | Zapatas principales | Removible | 4581.2076 | 9507 | 51.81%
EDSIZMBLC16R | EDS KIT DE LINEA Y CARGA INT IZMX16 M/R, ENTRA Y SALIDA | Componente | Alimentador | Zapatas principales | Removible | 7707.7054 | 16041 | 51.95%
EDSIZM16PMR | EDS, PUERTA P/ INT IZMX16 M/R | Componente | Alimentador | Zapatas principales | Removible | 1121.5399 | 2793 | 59.84%
EDSCUBC36 | EDS, CUBIERTA CIEGA 36 DE FRENTE | Componente | Alimentador | Zapatas principales | Removible | 1260.8093 | 2605 | 51.6%
EDS20SV36D | EDS SECCIÓN VACIA PARA 2000A FRENTE 36 POR 36 DE FONDO | Componente | Alimentador | Zapatas principales | Removible | 11550.8722 | 110044 | 89.5%
EDSKBNCZ16KA | KIT DE BUS NEUTRO 1600A C/ZAPATAS MECANICAS 500MCM | Componente | Alimentador | Zapatas principales | Removible | 2268.5803 | 5969 | 61.99%

## Lista
Catalogo | Descripcion | Costo | Venta | Margen
EDSEB1600 | EDS Estructura básica para 1600 NRX | 61416.9535 | 131928.6374 | 53.45%
EDSMB1600 | EDS kit para ensamble Interruptor Principal 1600 | 20240.6921 | 40486.7886 | 50.01%
EDSML1600 | EDS kit para ensamble Zapatas Principales 1600 | 4581.2076 | 9506.6137 | 51.81%
EDSPINF | EDS puerta Inferior | 1241.5396 | 2841.8306 | 56.31%
EDSPSUP | EDS puerta Superior | 873.4807 | 2841.8306 | 69.26%
EDSKSNCZ16KA | KIT DE SENSOR NEUTRO 1600A C/ZAPATAS MECANICAS 500MCM | 831.6935 | 2003.3384 | 58.48%
EDSIQKIT | EDS Kit para medición IQ110 | 12401.8342 | 26072.8172 | 52.43%
EDS20SV36D | EDS SECCIÓN VACIA PARA 2000A FRENTE 36 POR 36 DE FONDO | 11550.8722 | 38739.1304 | 70.18%
EDSIZMBLC16R | EDS KIT DE LINEA Y CARGA INT IZMX16 M/R, ENTRA Y SALIDA | 7707.7054 | 16041.4171 | 51.95%
EDSIZM16PMR | EDS, PUERTA P/ INT IZMX16 M/R | 1121.5399 | 2793.0913 | 59.85%
EDSCUBC36 | EDS, CUBIERTA CIEGA 36 DE FRENTE | 1260.8093 | 2605.0396 | 51.6%
EDSKBNCZ16KA | KIT DE BUS NEUTRO 1600A C/ZAPATAS MECANICAS 500MCM | 2268.5803 | 5968.6149 | 61.99%
K1PRL4BZT13PD | Kit de Conectores 3 polos BZM hasta 50A, Tamaño 1 Doble | 482.4738 | 1361.0621 | 64.55%
K2PRL4BZT13PD | Kit de Conectores 3 polos BZM hasta 100A, Tamaño 1 Doble | 932.7817 | 2014.4235 | 53.69%
KPRL4BZT23PD | Kit de Conectores Doble 3 polos BZM Tamaño 2 para EDS IEC | 447.2277 | 1840.7807 | 75.7%
KPRL4BZT33PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos BZM Tamaño 3 para EDS IEC | 1454.9585 | 3346.8739 | 56.53%
EDSKPRL4PDG23PD | KIT CTOR PDG2 PRL4,3P DOBLE | 557.6124 | 1316.8524 | 57.66%
EDSKPRL4PDG23PS | KIT CTOR PDG2 PRL4,3P SENCILLO | 574.7497 | 1479.1304 | 61.14%
EDSKPRL4PDG33PS | KIT CTOR PDG3 PRL4,3P SENCILLO | 1591.4067 | 5992.541 | 73.44%
KPRL4F1PD | Kit de Conectores Doble 1 polo Marco F para EDS 1600 | 409.0477 | 852.2575 | 52%
KPRL4F2PD | Kit de Conectores Doble 2 polos Marco F para EDS 1600 | 451.3491 | 1124.3405 | 59.86%
KPRL4F3PD | Kit de Conectores Doble 3 polos Marco F para EDS 1600 | 608.407 | 1667.1616 | 63.51%
KPRL4J3PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos Marco J para EDS 1600 | 319.3127 | 1124.3405 | 71.6%
KPRL4K3PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos Marco K para EDS 1600 | 1472.6489 | 3203.2657 | 54.03%
KPRL4L3PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos Marco L para EDS 1600 | 1717.4075 | 3763.0019 | 54.36%
KPRL4CUB1X | Tapa ciega 1X para EDS 1600 NRX | 21.5955 | 105.6357 | 79.56%
KPRL4CUB2X | Tapa ciega 2X para EDS 1600 NRX | 31.3468 | 118.1865 | 73.48%
KPRL4CUB3X | Tapa ciega 3X para EDS 1600 NRX | 41.0981 | 144.3339 | 71.53%
KPRL4CUB4X | Tapa ciega 4X para EDS 1600 NRX | 82.9793 | 207.9843 | 60.1%
KPRL4CUB5X | Tapa ciega 5X para EDS 1600 NRX | 92.7306 | 260.0302 | 64.34%
KPRL4CUB10X | Tapa ciega 10X para EDS 1600 NRX | 157.207 | 404.0155 | 61.09%
EDSEB20IZMBC | Eds, Est Bas 2000 IZMX Mf, S/M, Bus C. | 41539.7547 | 110043.6205 | 62.25%
EDSIZMBL20F | Ens. Bus lado de linea int izmx2000a montaje fijo | 10592.6169 | 23263.9612 | 54.47%
EDSIZMBC20F | Ens. Bus lado de carga int izmx2000a montaje fijo | 19244.664 | 40772.6653 | 52.8%
EDSIZMBL20R | Ens. Bus lado de linea int izmx2000a montaje removible | 9276.7696 | 22206.5084 | 58.22%
EDSIZMBC20R | Ens. Bus lado de carga int izmx2000a montaje removible | 18751.327 | 38919.3624 | 51.82%
EDSIQK2KAIEC | Eds, Kit de medición, Est de 2000A IEC, para IQ200 | 12174.1963 | 16696.4231 | 27.09%
EDSKBNCZ2KA | kit de bus neutro 2000A, con zapatas mecanicas 500 mcm | 4542.4016 | 10643.9698 | 57.32%
EDSKSNCZ2KA | kit de sensor neutro 2000A, con zapatas mecanicas 500 mcm | 2274.4928 | 5530.6902 | 58.88%
EDSIZMPMF | Eds, puerta p/interruptor Izmx m/f, medicion IQ | 1616.1579 | 3155.624 | 48.78%
EDSIZMPMR | Eds, puerta p/interruptor Izmx m/r, medicion IQ | 1467.1387 | 3489.5524 | 57.96%
EDSEB32IZMBC | Eds, Est Bas 3200 IZMX, S/M, Bus C. | 86597.1216 | 205775.9019 | 57.92%
EDSIZMBL32HF | Ens. Bus lado de linea int izmx 3200A,Heat Test, montaje fijo | 15389.5 | 38919.3624 | 60.46%
EDSIZMBC32HF | Ens. Bus lado de carga int izmx 3200A,Heat Test, montaje fijo | 28015.5648 | 61442.8372 | 54.4%
EDSIZMBL32HR | Ens. Bus lado de linea int izmx 3200A,Heat Test, montaje removible | 13415.2291 | 38919.3624 | 65.53%
EDSIZMBC32HR | Ens. Bus lado de carga int izmx 3200A,Heat Test, montaje removible | 27275.4055 | 58771.4095 | 53.59%
EDSIQK32KAIEC | Eds, Kit de medición, Est de 3200A IEC, con IQ200 | 7740.5358 | 18546.3109 | 58.26%
EDSKBNCZ32KA | kit de bus neutro 3200A, con zapatas mecanicas 500 mcm | 9161.2389 | 20436.4219 | 55.17%
EDSKSNCZ32KA | kit de sensor neutro 3200A, con zapatas mecanicas 500 mcm | 4371.0634 | 10435.2645 | 58.11%
EDSIZMPMF | Eds, puerta p/interruptor Izmx m/f, medicion IQ | 1616.1579 | 3155.624 | 48.78%
EDSIZMPMR | Eds, puerta p/interruptor Izmx m/r, medicion IQ | 1467.1387 | 3489.5524 | 57.96%
EDS36WCH20CB | EDS 36 DE FRENTE X 36 FONDO, CHASIS DE 2000A, CON BUS CRUZADO, 3F3H PARA DERIVADOS | 43066.0918 | 110043.7826 | 60.86%
EDS36WCH32CB | EDS 36 DE FRENTE X 48 FONDO, CHASIS DE 3200A, CON BUS CRUZADO, 3F3H PARA DERIVADOS | 96572.2746 | 211304.3478 | 54.3%
EDSBACP20 | EDS BUS ACOPLAMIENTO ADYACENTE 2000A | 6671.6568 | 15985.5788 | 58.26%
EDSBACP32 | EDS BUS ACOPLAMIENTO ADYACENTE 3200A | 11096.7591 | 27071.5255 | 59.01%
EDS20SV36D | EDS SECCIÓN VACIA PARA 2000A FRENTE 36 POR 36 DE FONDO | 11550.8722 | 38739.1304 | 70.18%
EDS32SV48D | EDS SECCIÓN VACIA PARA 3200A FRENTE 36 POR 48 DE FONDO | 13699.2209 | 46956.5217 | 70.83%
K1SWB3PBZT1D | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 1, hasta 50A Doble | 488.9055 | 1394.5308 | 64.94%
K2SWB3PBZT1D | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 1, hasta 100A Doble | 939.2134 | 1892.5775 | 50.37%
KSWB3PBZT2D | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 2 Doble | 464.448 | 1673.437 | 72.25%
KSWB3PBZT2S | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 2 Sencillo | 435.2211 | 1639.9682 | 73.46%
KSWB3PBZT3S | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 3 Sencillo | 1485.6646 | 3179.5302 | 53.27%
EDSKSWBPDG23PD | KIT DE CONECTOR PDG2 EDS SWB36W,3P DOBLE | 582.9242 | 1467.3249 | 60.27%
EDSKSWBPDG23PS | KIT DE CONECTOR PDG2 EDS SWB36W,3P SENCILLO | 600.0615 | 1497.8596 | 59.94%
EDSKSWBPDG33PD | KIT DE CONECTOR PDG3 EDS SWB36W,3P DOBLE | 4147.6955 | 9432.2832 | 56.03%
EDSKSWBPDG33PS | KIT DE CONECTOR PDG3 EDS SWB36W,3P SENCILLO | 1629.5295 | 6128.8823 | 73.41%
EDSKSWBPDG43PS | KIT DE CONECTOR PDG4 EDS SWB36W,3P SENCILLO | 2940.7736 | 8433.3538 | 65.13%
EDSKSWBPDG53PS | KIT DE CONECTOR PDG5 EDS SWB36W,3P SENCILLO | 3142.0337 | 8543.146 | 63.22%
KSWBF1PD | Kit de Conectores Doble 1 polo Marco F Doble | 401.2394 | 1281.2252 | 68.68%
KSWBF2PD | Kit de Conectores Doble 2 polos Marco F Doble | 610.1128 | 1376.9996 | 55.69%
KSWBF3PD | Kit de Conectores Doble 3 polos Marco F Doble | 850.3738 | 1895.1674 | 55.13%
KSWBJ3PD | Kit de Conectores Doble 2-3 polos Marco J Doble | 665.59 | 2066.4954 | 67.79%
KSWBJ3PS | Kit de Conectores Doble 3 polos Marco J Sencillo | 418.2316 | 1342.2359 | 68.84%
KSWBK3PS | Kit de Conectores Doble 2-3 polos Marco K Sencillo | 1453.3287 | 3478.2609 | 58.22%
KSWBL3PS | Kit de Conectores Doble 2-3 polos Marco L Sencillo | 1706.1714 | 4008.9274 | 57.44%
KSWBN3PS | Kit de Conectores Doble 2-3 polos Marco N Sencillo | 3332.6459 | 7122.6016 | 53.21%
6554C02H01 | Tapa ciega 1X para Magnum 3200 | 71.0114 | 130.4348 | 45.56%
6554C02H02 | Tapa ciega 2X para Magnum 3200 | 64.1465 | 135.8696 | 52.79%
6554C02H03 | Tapa ciega 3X para Magnum 3200 | 70.218 | 150.6093 | 53.38%
6554C02H13 | Tapa ciega 4X para Magnum 3200 | 77.6531 | 190.3535 | 59.21%
6554C02H14 | Tapa ciega 5X para Magnum 3200 | 126.4795 | 247.8778 | 48.98%
6554C02H07 | Tapa ciega 10X para Magnum 3200 | 110.4222 | 370.2479 | 70.18%
EDSKSPD236W | KIT SPD 200KA & 400KA INTERRUPTOR SERIE C | 2631.9809 | 5176.9565 | 49.16%
EDSKSPD436W | KIT SPD 200KA & 400KA INTERRUPTOR POWER DEFENSE | 2627.5157 | 5176.9565 | 49.25%
PLR4ML600 | ZAPATAS PRINCIPALES, PLR4 600A | 902.6211 | 2517.775 | 64.15%
PLR4ML800 | ZAPATAS PRINCIPALES, PLR4 800A | 784.9275 | 6195.6522 | 87.33%
PLR4ML1200 | ZAPATAS PRINCIPALES, PLR4 1200 | 2390.9037 | 6691.3043 | 64.27%
PLR424W57H600 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 24WX57H 600A | 9949.3069 | 31108.6957 | 68.02%
PLR424W73H600 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 24WX73H 600A | 13117.0954 | 37169.5917 | 64.71%
PLR436W73H800 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 36WX73H 800A | 15020.9375 | 42145.9729 | 64.36%
PLR436W90H800 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 36WX90H 800A | 17359.449 | 51981.5943 | 66.6%
PLR436W73H1200 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 36WX73H 1200A | 15343.7565 | 44021.7391 | 65.15%
PLR436W90H1200 | ESTRUCTURA BASICA PRL4 36WX90H 1200A | 17902.6752 | 53621.6224 | 66.61%

## Transitorios
Catalogo | Descripcion | Costo | Precio | Margen
EDSKSPD236W | KIT SPD 200KA & 400KA INTERRUPTOR SERIE C | 2631.9809 | 5176.9565 | 49.16%
EDSKSPD436W | KIT SPD 200KA & 400KA INTERRUPTOR POWER DEFENSE | 2627.5157 | 5176.9565 | 49.25%

## Interruptores IZMX
Catalogo | Montaje | Capacidad | Tipo | Costo | Precio | Margen
NAS6163B2PDN | Fijo | 1600 | Manual | 28902.96 | 103121 | 71.97%
RAS6203B2PMN | Fijo | 2000 | Manual | 42709.14 | 118541 | 63.97%
RAS6323B2PQN | Fijo | 3200 | Manual | 44679.06 | 135356 | 66.99%
NAS6163W2PDN | Removible | 1600 | Manual | 37467.9 | 128574 | 70.86%
RAS6203W2PMN | Removible | 2000 | Manual | 60570 | 145962 | 58.5%
RAS6323W2PQN | Removible | 3200 | Manual | 67718.88 | 163173 | 58.5%
NAS6163B2PDA | Fijo | 1600 | Eléctrica | 31485.78 | 115840 | 72.82%
RAS6203B2PMA | Fijo | 2000 | Eléctrica | 45636.66 | 131702 | 65.35%
RAS6323B2PQA | Fijo | 3200 | Eléctrica | 47606.58 | 148391 | 67.92%
NAS6163W2PDA | Removible | 1600 | Eléctrica | 40050.72 | 141557 | 71.71%
RAS6203W2PMA | Removible | 2000 | Eléctrica | 63497.52 | 159273 | 60.13%
RAS6323W2PQA | Removible | 3200 | Eléctrica | 70646.4 | 178319 | 60.38%
+IZMX-PXRP-T-1 | ****** | ****** | ****** | 5573.34 | 7067 | 21.14%

## 2000 AMP
Catalogo | Descripcion | Categoria | Acometida | Montaje | Costo | Precio | Margen
EDSIZMBL20F | Ens. Bus lado de linea int izmx2000a montaje fijo | Componente | Interruptor principal | Fijo | 10592.6169 | 23264 | 54.47%
EDSIZMBC20F | Ens. Bus lado de carga int izmx2000a montaje fijo | Componente | Interruptor principal | Fijo | 19244.664 | 40773 | 52.8%
EDSIZMBL20R | Ens. Bus lado de linea int izmx2000a montaje removible | Componente | Interruptor principal | Removible | 9276.7696 | 22207 | 58.23%
EDSIZMBC20R | Ens. Bus lado de carga int izmx2000a montaje removible | Componente | Interruptor principal | Removible | 18751.327 | 38919 | 51.82%
EDSIZMPMF | Eds, puerta p/interruptor Izmx m/f, medicion IQ | Componente | Interruptor principal | Fijo | 1616.1579 | 3156 | 48.79%
EDSIZMPMR | Eds, puerta p/interruptor Izmx m/r, medicion IQ | Componente | Interruptor principal | Removible | 1467.1387 | 3490 | 57.96%

## Puertas
Catalogo | Descripcion | Entrada de cables | Costo | Precio | Margen
EDSPINF | EDS puerta Inferior | Inferior | 1241.5396 | 2842 | 56.31%
EDSPSUP | EDS puerta Superior | Superior | 873.4807 | 2842 | 69.27%

## 3200 AMP
Catalogo | Descripcion | Categoria | Acometida | Montaje | Costo | Precio | Margen
EDSIZMBL32HF | Ens. Bus lado de linea int izmx 3200A,Heat Test, montaje fijo | Componente | Interruptor principal | Fijo | 15389.5 | 38919 | 60.46%
EDSIZMBC32HF | Ens. Bus lado de carga int izmx 3200A,Heat Test, montaje fijo | Componente | Interruptor principal | Fijo | 28015.5648 | 61443 | 54.4%
EDSIZMBL32HR | Ens. Bus lado de linea int izmx 3200A,Heat Test, montaje removible | Componente | Interruptor principal | Removible | 13415.2291 | 38919 | 65.53%
EDSIZMBC32HR | Ens. Bus lado de carga int izmx 3200A,Heat Test, montaje removible | Componente | Interruptor principal | Removible | 27275.4055 | 58771 | 53.59%
EDSIZMPMF | Eds, puerta p/interruptor Izmx m/f, medicion IQ | Componente | Interruptor principal | Fijo | 1616.1579 | 3156 | 48.79%
EDSIZMPMR | Eds, puerta p/interruptor Izmx m/r, medicion IQ | Componente | Interruptor principal | Removible | 1467.1387 | 3490 | 57.96%

## Derivados
Catalogo | Descripcion | Capacidad | Acometida | Costo | Precio | Margen
EDS36WCH20CB | EDS 36 DE FRENTE X 36 FONDO, CHASIS DE 2000A, CON BUS CRUZADO, 3F3H PARA DERIVADOS | 2000 AMP | Chasis de Derivados | 43066.0918 | 110044 | 60.86%
EDSBACP20 | EDS BUS ACOPLAMIENTO ADYACENTE 2000A | 2000 AMP | Chasis de Derivados | 6671.6568 | 15986 | 58.27%
EDS36WCH32CB | EDS 36 DE FRENTE X 48 FONDO, CHASIS DE 3200A, CON BUS CRUZADO, 3F3H PARA DERIVADOS | 3200 AMP | Chasis de Derivados | 96572.2746 | 211304 | 54.3%
EDSBACP32 | EDS BUS ACOPLAMIENTO ADYACENTE 3200A | 3200 AMP | Chasis de Derivados | 11096.7591 | 27072 | 59.01%

## Tapas
Catalogo | Descripcion | Capacidad | Size | Costo | Precio | Margen
KPRL4CUB1X | Tapa ciega 1X para EDS 1600 NRX | 1600 AMP | 1X | 21.5955 | 106 | 79.63%
KPRL4CUB2X | Tapa ciega 2X para EDS 1600 NRX | 1600 AMP | 2X | 31.3468 | 118 | 73.43%
KPRL4CUB3X | Tapa ciega 3X para EDS 1600 NRX | 1600 AMP | 3X | 41.0981 | 144 | 71.46%
KPRL4CUB4X | Tapa ciega 4X para EDS 1600 NRX | 1600 AMP | 4X | 82.9793 | 208 | 60.11%
KPRL4CUB5X | Tapa ciega 5X para EDS 1600 NRX | 1600 AMP | 5X | 92.7306 | 260 | 64.33%
KPRL4CUB10X | Tapa ciega 10X para EDS 1600 NRX | 1600 AMP | 10X | 157.207 | 404 | 61.09%
6554C02H01 | Tapa ciega 1X para Magnum 2000 | 2000 AMP | 1X | 71.0114 | 130 | 45.38%
6554C02H02 | Tapa ciega 2X para Magnum 2000 | 2000 AMP | 2X | 64.1465 | 136 | 52.83%
6554C02H03 | Tapa ciega 3X para Magnum 2000 | 2000 AMP | 3X | 70.218 | 151 | 53.5%
6554C02H13 | Tapa ciega 4X para Magnum 2000 | 2000 AMP | 4X | 77.6531 | 190 | 59.13%
6554C02H14 | Tapa ciega 5X para Magnum 2000 | 2000 AMP | 5X | 126.4795 | 248 | 49%
6554C02H07 | Tapa ciega 10X para Magnum 2000 | 2000 AMP | 10X | 110.4222 | 370 | 70.16%
6554C02H01 | Tapa ciega 1X para Magnum 3200 | 3200 AMP | 1X | 71.0114 | 130 | 45.38%
6554C02H02 | Tapa ciega 2X para Magnum 3200 | 3200 AMP | 2X | 64.1465 | 136 | 52.83%
6554C02H03 | Tapa ciega 3X para Magnum 3200 | 3200 AMP | 3X | 70.218 | 151 | 53.5%
6554C02H13 | Tapa ciega 4X para Magnum 3200 | 3200 AMP | 4X | 77.6531 | 190 | 59.13%
6554C02H14 | Tapa ciega 5X para Magnum 3200 | 3200 AMP | 5X | 126.4795 | 248 | 49%
6554C02H07 | Tapa ciega 10X para Magnum 3200 | 3200 AMP | 10X | 110.4222 | 370 | 70.16%
KPRL4CUB1X | Tapa ciega 1X para EDS 600 NRX | 600 AMP | 1X | 21.5955 | 106 | 79.63%
KPRL4CUB2X | Tapa ciega 2X para EDS 600 NRX | 600 AMP | 2X | 31.3468 | 118 | 73.43%
KPRL4CUB3X | Tapa ciega 3X para EDS 600 NRX | 600 AMP | 3X | 41.0981 | 144 | 71.46%
KPRL4CUB4X | Tapa ciega 4X para EDS 600 NRX | 600 AMP | 4X | 82.9793 | 208 | 60.11%
KPRL4CUB5X | Tapa ciega 5X para EDS 600 NRX | 600 AMP | 5X | 92.7306 | 260 | 64.33%
KPRL4CUB10X | Tapa ciega 10X para EDS 600 NRX | 600 AMP | 10X | 157.207 | 404 | 61.09%
6554C02H01 | Tapa ciega 1X para Magnum 800 | 800 AMP | 1X | 71.0114 | 130 | 45.38%
6554C02H02 | Tapa ciega 2X para Magnum 800 | 800 AMP | 2X | 64.1465 | 136 | 52.83%
6554C02H03 | Tapa ciega 3X para Magnum 800 | 800 AMP | 3X | 70.218 | 151 | 53.5%
6554C02H13 | Tapa ciega 4X para Magnum 800 | 800 AMP | 4X | 77.6531 | 190 | 59.13%
6554C02H14 | Tapa ciega 5X para Magnum 800 | 800 AMP | 5X | 126.4795 | 248 | 49%
6554C02H07 | Tapa ciega 10X para Magnum 800 | 800 AMP | 10X | 110.4222 | 370 | 70.16%
6554C02H01 | Tapa ciega 1X para Magnum 1200 | 1200 AMP | 1X | 71.0114 | 130 | 45.38%
6554C02H02 | Tapa ciega 2X para Magnum 1200 | 1200 AMP | 2X | 64.1465 | 136 | 52.83%
6554C02H03 | Tapa ciega 3X para Magnum 1200 | 1200 AMP | 3X | 70.218 | 151 | 53.5%
6554C02H13 | Tapa ciega 4X para Magnum 1200 | 1200 AMP | 4X | 77.6531 | 190 | 59.13%
6554C02H14 | Tapa ciega 5X para Magnum 1200 | 1200 AMP | 5X | 126.4795 | 248 | 49%
6554C02H07 | Tapa ciega 10X para Magnum 1200 | 1200 AMP | 10X | 110.4222 | 370 | 70.16%

## Kits
Catalogo | Descripcion | Capacidad | Categoria | Costo | Precio | Margen
EDSKSNCZ16KA | KIT DE SENSOR NEUTRO 1600A C/ZAPATAS MECANICAS 500MCM | 1600 AMP | Sensor neutro | 831.6935 | 2003 | 58.48%
EDSIQKIT | EDS Kit para medición IQ110 | 1600 AMP | Medicion | 12401.8342 | 26073 | 52.43%
EDSKBNCZ16KA | KIT DE BUS NEUTRO 1600A C/ZAPATAS MECANICAS 500MCM | 1600 AMP | Bus neutro | 2268.5803 | 5969 | 61.99%
EDSIQK2KAIEC | Eds, Kit de medición, Est de 2000A IEC, para IQ200 | 2000 AMP | Medicion | 12174.1963 | 16696 | 27.08%
EDSKBNCZ2KA | kit de bus neutro 2000A, con zapatas mecanicas 500 mcm | 2000 AMP | Bus neutro | 4542.4016 | 10644 | 57.32%
EDSKSNCZ2KA | kit de sensor neutro 2000A, con zapatas mecanicas 500 mcm | 2000 AMP | Sensor neutro | 2274.4928 | 5531 | 58.88%
EDSIQK32KAIEC | Eds, Kit de medición, Est de 3200A IEC, con IQ200 | 3200 AMP | Medicion | 7740.5358 | 18546 | 58.26%
EDSKBNCZ32KA | kit de bus neutro 3200A, con zapatas mecanicas 500 mcm | 3200 AMP | Bus neutro | 9161.2389 | 20436 | 55.17%
EDSKSNCZ32KA | kit de sensor neutro 3200A, con zapatas mecanicas 500 mcm | 3200 AMP | Sensor neutro | 4371.0634 | 10435 | 58.11%

## BZM
Catalogo | Clasificacion | Descripcion | Tipo | Size | Corriente | # Polos | Costo | Precio | Margen
158276 | BZM3 | BZMB3-A250-AP | B | 3 | 250 | 3 | 1400.45 | 5256 | 73.36%
158277 | BZM3 | BZMB3-A320-AP | B | 3 | 320 | 3 | 1400.45 | 5256 | 73.36%
158278 | BZM3 | BZMB3-A350-AP | B | 3 | 350 | 3 | 1401.9 | 5256 | 73.33%
158279 | BZM3 | BZMB3-A400-AP | B | 3 | 400 | 3 | 1400.45 | 5256 | 73.36%
158280 | BZM3 | BZMC3-A250-AP | C | 3 | 250 | 3 | 1834.28 | 7377 | 75.14%
158281 | BZM3 | BZMC3-A320-AP | C | 3 | 320 | 3 | 1400.45 | 5631 | 75.13%
158282 | BZM3 | BZMC3-A350-AP | C | 3 | 350 | 3 | 1400.45 | 5631 | 75.13%
158283 | BZM3 | BZMC3-A400-AP | C | 3 | 400 | 3 | 1400.45 | 5631 | 75.13%
158284 | BZM3 | BZMN3-A250-AP | N | 3 | 250 | 3 | 1400.45 | 6257 | 77.62%
158285 | BZM3 | BZMN3-A320-AP | N | 3 | 320 | 3 | 2225.78 | 6257 | 64.43%
158286 | BZM3 | BZMN3-A350-AP | N | 3 | 350 | 3 | 2225.78 | 6257 | 64.43%
158287 | BZM3 | BZMN3-A400-AP | N | 3 | 400 | 3 | 1400.45 | 6257 | 77.62%
111554 | BZM1 | BZME1-A16-BT-AP | E | 1 | 16 | 3 | 384.24 | 1665 | 76.92%
111557 | BZM1 | BZME1-A20-BT-AP | E | 1 | 20 | 3 | 380.71 | 1665 | 77.13%
111560 | BZM1 | BZME1-A25-BT-AP | E | 1 | 25 | 3 | 366.81 | 1665 | 77.97%
111563 | BZM1 | BZME1-A32-BT-AP | E | 1 | 32 | 3 | 371.17 | 1665 | 77.71%
111566 | BZM1 | BZME1-A40-BT-AP | E | 1 | 40 | 3 | 374.08 | 1665 | 77.53%
111569 | BZM1 | BZME1-A50-BT-AP | E | 1 | 50 | 3 | 361.83 | 1665 | 78.27%
111572 | BZM1 | BZME1-A63-BT-AP | E | 1 | 63 | 3 | 359.76 | 1876 | 80.82%
111575 | BZM1 | BZME1-A80-BT-AP | E | 1 | 80 | 3 | 371.38 | 1876 | 80.2%
111578 | BZM1 | BZME1-A100-BT-AP | E | 1 | 100 | 3 | 375.32 | 1876 | 79.99%
111555 | BZM1 | BZMB1-A16-BT-AP | B | 1 | 16 | 3 | 384.24 | 1932 | 80.11%
111558 | BZM1 | BZMB1-A20-BT-AP | B | 1 | 20 | 3 | 582.79 | 1932 | 69.83%
111561 | BZM1 | BZMB1-A25-BT-AP | B | 1 | 25 | 3 | 366.81 | 1932 | 81.01%
111564 | BZM1 | BZMB1-A32-BT-AP | B | 1 | 32 | 3 | 371.17 | 1932 | 80.79%
111567 | BZM1 | BZMB1-A40-BT-AP | B | 1 | 40 | 3 | 374.08 | 1932 | 80.64%
111570 | BZM1 | BZMB1-A50-BT-AP | B | 1 | 50 | 3 | 361.83 | 1932 | 81.27%
111573 | BZM1 | BZMB1-A63-BT-AP | B | 1 | 63 | 3 | 359.76 | 2177 | 83.47%
111576 | BZM1 | BZMB1-A80-BT-AP | B | 1 | 80 | 3 | 371.38 | 2177 | 82.94%
111579 | BZM1 | BZMB1-A100-BT-AP | B | 1 | 100 | 3 | 539.43 | 2177 | 75.22%
131276 | BZM1 | BZMC1-A32-BT-AP | C | 1 | 32 | 3 | 609.14 | 2211 | 72.45%
131277 | BZM1 | BZMC1-A40-BT-AP | C | 1 | 40 | 3 | 570.97 | 2211 | 74.18%
131278 | BZM1 | BZMC1-A50-BT-AP | C | 1 | 50 | 3 | 580.93 | 2211 | 73.73%
131279 | BZM1 | BZMC1-A63-BT-AP | C | 1 | 63 | 3 | 387.35 | 2511 | 84.57%
131280 | BZM1 | BZMC1-A80-BT-AP | C | 1 | 80 | 3 | 712.88 | 2511 | 71.61%
131281 | BZM1 | BZMC1-A100-BT-AP | C | 1 | 100 | 3 | 1243.6 | 2511 | 50.47%
119735 | BZM2 | BZMB2-A125-AP | B | 2 | 125 | 3 | 1360.45 | 4316 | 68.48%
116973 | BZM2 | BZMB2-A160-AP | B | 2 | 160 | 3 | 1545.18 | 4316 | 64.2%
116974 | BZM2 | BZMB2-A200-AP | B | 2 | 200 | 3 | 1614.84 | 4316 | 62.58%
116975 | BZM2 | BZMB2-A250-AP | B | 2 | 250 | 3 | 1268.86 | 4316 | 70.6%
121804 | BZM2 | BZMC2-A125-AP | C | 2 | 125 | 3 | 1834.28 | 4611 | 60.22%
121805 | BZM2 | BZMC2-A160-AP | C | 2 | 160 | 3 | 1400.45 | 4611 | 69.63%
121806 | BZM2 | BZMC2-A200-AP | C | 2 | 200 | 3 | 1400.45 | 4611 | 69.63%
121807 | BZM2 | BZMC2-A250-AP | C | 2 | 250 | 3 | 1400.45 | 4611 | 69.63%

## PDG
Catalogo | Clasificacion | Descripcion | Precio | Producto | Tipo | Tamano | Corriente | # Polos | Costo | Margen
PDG23F0015TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 15A, 25KA/480V, | 6114 | Interruptor | F | 3 | 15 | 3 | 1324.1 | 78.34%
PDG23F0020TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 20A, 25KA/480V, TU | 6114 | Interruptor | F | 3 | 20 | 3 | 1278.25 | 79.09%
PDG23F0030TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 30A, 25KA/480V, TU | 6114 | Interruptor | F | 3 | 30 | 3 | 1288.21 | 78.93%
PDG23F0040TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 40A, 25KA/480V, TU | 6114 | Interruptor | F | 3 | 40 | 3 | 1286.55 | 78.96%
PDG23F0050TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 50A, 25KA/480V, TU | 6114 | Interruptor | F | 3 | 50 | 3 | 1285.09 | 78.98%
PDG23F0060TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 60A, 25KA/480V, TU | 6114 | Interruptor | F | 3 | 60 | 3 | 1401.49 | 77.08%
PDG23F0070TFFJ | PDG2 | PD, FRME2 | 6466 | Interruptor | F | 3 | 70 | 3 | 1409.37 | 78.2%
PDG23F0080TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 80A, 25KA/480V, TU | 6466 | Interruptor | F | 3 | 80 | 3 | 1399.62 | 78.35%
PDG23F0125TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 125A, 25KA/480V, | 8469 | Interruptor | F | 3 | 125 | 3 | 1401.28 | 83.45%
PDG23F0150TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 150A, 25KA/480V, TU | 8469 | Interruptor | F | 3 | 150 | 3 | 1568.92 | 81.47%
PDG23F0175TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 175A, 25KA/480V, | 9616 | Interruptor | F | 3 | 175 | 3 | 1606.89 | 83.29%
PDG23F0200TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 200A, 25KA/480V, TU, | 9616 | Interruptor | F | 3 | 200 | 3 | 1629.71 | 83.05%
PDG23F0225TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 225A, 25KA/480V, TU | 9616 | Interruptor | F | 3 | 225 | 3 | 1627.84 | 83.07%
PDG23G0015TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 15A, 35KA/480V, TU | 7078 | Interruptor | G | 2 | 15 | 3 | 1324.1 | 81.29%
PDG23G0020TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 20A, 35KA/480V, TU | 7078 | Interruptor | G | 2 | 20 | 3 | 1278.25 | 81.94%
PDG23G0030TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 30A, 35KA/480V, TU | 7078 | Interruptor | G | 2 | 30 | 3 | 1288.21 | 81.8%
PDG23G0040TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 40A, 35KA/480V, TU | 7078 | Interruptor | G | 2 | 40 | 3 | 1286.55 | 81.82%
PDG23G0050TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 50A, 35KA/480V, | 7078 | Interruptor | G | 2 | 50 | 3 | 1285.09 | 81.84%
PDG23G0060TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 60A, 35KA/480V, TU | 7078 | Interruptor | G | 2 | 60 | 3 | 1401.49 | 80.2%
PDG23G0070TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 70A, 35KA/480V, TU | 7923 | Interruptor | G | 2 | 70 | 3 | 1409.37 | 82.21%
PDG23G0080TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 80A, 35KA/480V, TU | 7923 | Interruptor | G | 2 | 80 | 3 | 1399.62 | 82.33%
PDG23G0100TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 100A, 35KA/480V, TU | 7923 | Interruptor | G | 2 | 100 | 3 | 1401.28 | 82.31%
PDG23G0125TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 125A, 35KA/480V, TU | 11326 | Interruptor | G | 2 | 125 | 3 | 1568.92 | 86.15%
PDG23G0150TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 150A, 35KA/480V, TU | 11326 | Interruptor | G | 2 | 150 | 3 | 1606.89 | 85.81%
PDG23G0175TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 15AMP | 14426 | Interruptor | G | 2 | 175 | 3 | 1629.71 | 88.7%
PDG23G0200TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 200A, 35KA/480V, TU | 14426 | Interruptor | G | 2 | 200 | 3 | 1627.84 | 88.72%
PDG23G0225TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 225A, 35KA/480V, TU | 14426 | Interruptor | G | 2 | 225 | 3 | 1771.62 | 87.72%
PDG23M0015TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 15A, 65KA/480V, TU, | 9560 | Interruptor | M | 2 | 15 | 3 | 1324.1 | 86.15%
PDG23M0020TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 20A, 65KA/480V, | 9560 | Interruptor | M | 2 | 20 | 3 | 1278.25 | 86.63%
PDG23M0030TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 30A, 65KA/480V, TU | 9560 | Interruptor | M | 2 | 30 | 3 | 1288.21 | 86.53%
PDG23M0040TFFJ | PDG2 | PD, FRME2 | 9560 | Interruptor | M | 2 | 40 | 3 | 1286.55 | 86.54%
PDG23M0050TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 50A, 65KA/480V, TU | 9560 | Interruptor | M | 2 | 50 | 3 | 1285.09 | 86.56%
PDG23M0060TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 60A, 65KA/480V, TU | 9560 | Interruptor | M | 2 | 60 | 3 | 1401.49 | 85.34%
PDG23M0070TFFJ | PDG2 | PD, FRME2 | 10363 | Interruptor | M | 2 | 70 | 3 | 1409.37 | 86.4%
PDG23M0080TFFJ | PDG2 | POWER DEFENSE GLOBALLY RATED, FRAME 2 | 10363 | Interruptor | M | 2 | 80 | 3 | 1399.62 | 86.49%
PDG23M0100TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 100A, 65KA/480V, TU, | 10363 | Interruptor | M | 2 | 100 | 3 | 1401.28 | 86.48%
PDG23M0125TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 125A, 65KA/480V, T-M | 13297 | Interruptor | M | 2 | 125 | 3 | 1568.92 | 88.2%
PDG23M0150TFFJ | PDG2 | PD, 150A | 13297 | Interruptor | M | 2 | 150 | 3 | 1606.89 | 87.92%
PDG23M0175TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 175A, 65KA/480V, TU | 16566 | Interruptor | M | 2 | 175 | 3 | 1629.71 | 90.16%
PDG23M0200TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 200A, 65KA/480V, TU | 16566 | Interruptor | M | 2 | 200 | 3 | 1627.84 | 90.17%
PDG23M0225TFFJ | PDG2 | PD, FRME2, 3P, 225A, 65KA/480V, TU | 16566 | Interruptor | M | 2 | 225 | 3 | 1771.62 | 89.31%
PDG33F0175TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,175A,25KA/480V,FXADJ FRME | 24522 | Interruptor | F | 3 | 175 | 3 | 4350.11 | 82.26%
PDG33F0200TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,200A,25KA/480V,FXADJ FRME | 24522 | Interruptor | F | 3 | 200 | 3 | 4274.79 | 82.57%
PDG33F0225TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,225A,25KA/480V,FXADJ FRME | 24522 | Interruptor | F | 3 | 225 | 3 | 4233.71 | 82.74%
PDG33F0250TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,250A,25KA/480V,FXADJ FRME | 24522 | Interruptor | F | 3 | 250 | 3 | 4150.31 | 83.08%
PDG33F0300TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,300A,25KA/480V,FXADJ FRME | 24522 | Interruptor | F | 3 | 300 | 3 | 4150.31 | 83.08%
PDG33F0350TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,350A,25KA/480V,FXADJ FRME | 24522 | Interruptor | F | 3 | 350 | 3 | 4055.29 | 83.46%
PDG33F0400TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,400A,25KA/480V,FXADJ FRME | 24522 | Interruptor | F | 3 | 400 | 3 | 4345.75 | 82.28%
PDG33F0500TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,500A,25KA/480V,FXADJ FRME | 33322 | Interruptor | F | 3 | 500 | 3 | 8853.39 | 73.43%
PDG33F0600TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,600A,25KA/480V,FXADJ FRME | 33322 | Interruptor | F | 3 | 600 | 3 | 5884.59 | 82.34%
PDG33G0175TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,175A,35KA/480V,FXADJ FRME | 28001 | Interruptor | G | 3 | 175 | 3 | 4350.11 | 84.46%
PDG33G0200TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,200A,35KA/480V,FXADJ FRME | 28001 | Interruptor | G | 3 | 200 | 3 | 4274.79 | 84.73%
PDG33G0225TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,225A,35KA/480V,FXADJ FRME | 28001 | Interruptor | G | 3 | 225 | 3 | 4233.71 | 84.88%
PDG33G0250TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,250A,35KA/480V,FXADJ FRME | 28001 | Interruptor | G | 3 | 250 | 3 | 4150.31 | 85.18%
PDG33G0300TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,300A,35KA/480V,FXADJ FRME | 28001 | Interruptor | G | 3 | 300 | 3 | 4150.31 | 85.18%
PDG33G0350TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,350A,35KA/480V,FXADJ FRME | 28001 | Interruptor | G | 3 | 350 | 3 | 4055.29 | 85.52%
PDG33G0400TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,400A,35KA/480V,FXADJ FRME | 28001 | Interruptor | G | 3 | 400 | 3 | 4345.75 | 84.48%
PDG33G0500TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,500A,35KA/480V,FXADJ FRME | 37539 | Interruptor | G | 3 | 500 | 3 | 6026.7 | 83.95%
PDG33G0600TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,600A,35KA/480V,FXADJ FRME | 37539 | Interruptor | G | 3 | 600 | 3 | 5884.59 | 84.32%
PDG33M0175TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,175A,65KA/480V,FXADJ FRME | 31937 | Interruptor | M | 3 | 175 | 3 | 4350.11 | 86.38%
PDG33M0200TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,200A,65KA/480V,FXADJ FRME | 31937 | Interruptor | M | 3 | 200 | 3 | 4274.79 | 86.61%
PDG33M0225TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,225A,65KA/480V,FXADJ FRME | 31937 | Interruptor | M | 3 | 225 | 3 | 4233.71 | 86.74%
PDG33M0250TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,250A,65KA/480V,FXADJ FRME | 31937 | Interruptor | M | 3 | 250 | 3 | 4150.31 | 87%
PDG33M0300TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,300A,65KA/480V,FXADJ FRME | 31937 | Interruptor | M | 3 | 300 | 3 | 4150.31 | 87%
PDG33M0350TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,350A,65KA/480V,FXADJ FRME | 31937 | Interruptor | M | 3 | 350 | 3 | 4055.29 | 87.3%
PDG33M0400TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,400A,65KA/480V,FXADJ FRME | 31937 | Interruptor | M | 3 | 400 | 3 | 4345.75 | 86.39%
PDG33M0500TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,500A,65KA/480V,FXADJ FRME | 45279 | Interruptor | M | 3 | 500 | 3 | 6026.7 | 86.69%
PDG33M0600TFAJ | PDG3 | PDG3,3P,600A,65KA/480V,FXADJ FRME | 45279 | Interruptor | M | 3 | 600 | 3 | 5884.59 | 87%
PDG43K0600TFAJ | PDG4 | PD, FRME4, 3P, 600A, 50KA/480V, T-M | 61134 | Interruptor | K | 4 | 600 | 3 | 11967.52 | 80.42%
PDG43K0700TFAJ | PDG4 | PD, FRME4, 3P, 700A, 50KA/480V, T-M | 61134 | Interruptor | K | 4 | 700 | 3 | 9089.85 | 85.13%
PDG43K0800TFAJ | PDG4 | PD, FRME4, 3P, 800A, 50KA/480V, T-M | 61134 | Interruptor | K | 4 | 800 | 3 | 11972.29 | 80.42%
PDG43M0600TFAJ | PDG4 | PD, FRME4, 3P, 600A, 65KA/480V, T-M | 71729 | Interruptor | M | 4 | 600 | 3 | 9344.21 | 86.97%
PDG43M0700TFAJ | PDG4 | PD, FRME4, 3P, 700A, 65KA/480V, T-M | 71729 | Interruptor | M | 4 | 700 | 3 | 11861.29 | 83.46%
PDG43M0800TFAJ | PDG4 | PD, FRME4, 3P, 800A, 65KA/480V, T-M | 71729 | Interruptor | M | 4 | 800 | 3 | 13169.62 | 81.64%
PDG53K0800P2MN | PDG5 | PD, FRME5, 3P, 800A, 50KA/480V, PXR25 | 112002 | Interruptor | K | 5 | 800 | 3 | 21811.12 | 80.53%
PDG53K1200P2MN | PDG5 | PD, FRME5, 3P, 1200A, 50KA/480V, PXR25 | 122451 | Interruptor | K | 5 | 1200 | 3 | 23592.91 | 80.73%
PDG53M0800P2MN | PDG5 | PD, FRME5, 3P, 800A, 65KA/480V, PXR25 | 115908 | Interruptor | M | 5 | 800 | 3 | 20351.33 | 82.44%
PDG53M1200P2MN | PDG5 | PD, FRME5, 3P, 1200A, 65KA/480V, PXR25 | 125634 | Interruptor | M | 5 | 1200 | 3 | 23676.31 | 81.15%

## J
Catalogo | Descripcion | Precio | Tipo | Corriente | # Polos
JDB3175L | MOLDED CASE INT 600 VAC MAX, 3 POLES | 27883 | B | 175 | 3
JDB3200L | MOLDED CASE INT. 600 VAC MAX, 3 POLES, 200 A | 27883 | B | 200 | 3
JDB3225L | TYPE JDB 3P 225A INDUSTRIAL CIR BKR W/TERMINALS | 27883 | B | 225 | 3
JDB3250L | TYPE JDB 3P 250A INDUSTRIAL CIR BKR W/TERMINALS | 27883 | B | 250 | 3
JD3125L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 125A(F) | 29188 | D | 125 | 3
JD3150L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 150A(F) | 29188 | D | 150 | 3
JD3175L | TYPE JD BREAKER 3P 175A 600VAC MAX 18KAIC @ 600V | 29188 | D | 175 | 3
JD3200L | TYPE JD BREAKER 3P 200A 600VAC MAX 18KAIC @ 600V | 29188 | D | 200 | 3
JD3225L | TYPE JD BREAKER 3P 225A 600VAC MAX 18KAIC @ 600V | 29188 | D | 225 | 3
JD3250L | TYPE JD BREAKER 3P 250A 600VAC MAX 18KAIC @ 600V | 34583 | D | 250 | 3
HJD3125L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 125A(F) | 33702 | H | 125 | 3
HJD3150L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 150A(F) | 33702 | H | 150 | 3
HJD3175L | HJD BREAKER COMPLETE 3P 175A 600VAC MAX 65KAIC @ 480V | 33702 | H | 175 | 3
HJD3200L | HJD BREAKER COMPLETE 3P 200A 600VAC 65KAIC @ 480V | 33702 | H | 200 | 3
HJD3225L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 225A(F) | 33702 | H | 225 | 3
HJD3250L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 250A(F) | 38183 | H | 250 | 3

## Conectores
Catalogo | Descripcion | Categoria | Capacidad | Marco | Clasificacion | Corriente Min | Corriente Max | Ubicacion | # Polos | Size | Costo | Precio | Margen
K1PRL4BZT13PD | Kit de Conectores 3 polos BZM hasta 50A, Tamaño 1 Doble | Conector | 1600 AMP | BZM | BZM1 | 16 | 50 | Doble | 3 | 3X | 482.4738 | 1361 | 64.55%
K2PRL4BZT13PD | Kit de Conectores 3 polos BZM hasta 100A, Tamaño 1 Doble | Conector | 1600 AMP | BZM | BZM1 | 50 | 100 | Doble | 3 | 3X | 932.7817 | 2014 | 53.69%
KPRL4BZT23PD | Kit de Conectores Doble 3 polos BZM Tamaño 2 para EDS IEC | Conector | 1600 AMP | BZM | BZM2 | 125 | 250 | Doble | 3 | 3X | 447.2277 | 1841 | 75.71%
KPRL4BZT33PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos BZM Tamaño 3 para EDS IEC | Conector | 1600 AMP | BZM | BZM3 | 250 | 400 | Sencillo | 3 | 4X | 1454.9585 | 3347 | 56.53%
EDSKPRL4PDG23PD | KIT CTOR PDG2 PRL4,3P DOBLE | Conector | 1600 AMP | PDG | PDG2 | 15 | 225 | Doble | 3 | 3X | 557.6124 | 1317 | 57.66%
EDSKPRL4PDG23PS | KIT CTOR PDG2 PRL4,3P SENCILLO | Conector | 1600 AMP | PDG | PDG2 | 15 | 225 | Sencillo | 3 | 3X | 574.7497 | 1479 | 61.14%
EDSKPRL4PDG33PS | KIT CTOR PDG3 PRL4,3P SENCILLO | Conector | 1600 AMP | PDG | PDG3 | 55 | 600 | Sencillo | 3 | 3X | 1591.4067 | 5993 | 73.45%
KPRL4F1PD | Kit de Conectores Doble 1 polo Marco F para EDS 1600 | Conector | 1600 AMP | F | F | 15 | 150 | Doble | 1 | 1X | 409.0477 | 852 | 51.99%
KPRL4F2PD | Kit de Conectores Doble 2 polos Marco F para EDS 1600 | Conector | 1600 AMP | F | F | 15 | 150 | Doble | 2 | 2X | 451.3491 | 1124 | 59.84%
KPRL4F3PD | Kit de Conectores Doble 3 polos Marco F para EDS 1600 | Conector | 1600 AMP | F | F | 15 | 225 | Doble | 3 | 3X | 608.407 | 1667 | 63.5%
KPRL4J3PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos Marco J para EDS 1600 | Conector | 1600 AMP | J | J | 125 | 250 | Sencillo | 3 | 3X | 319.3127 | 1124 | 71.59%
KPRL4K3PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos Marco K para EDS 1600 | Conector | 1600 AMP | K | K | 250 | 400 | Sencillo | 3 | 3X | 1472.6489 | 3203 | 54.02%
KPRL4L3PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos Marco L para EDS 1600 | Conector | 1600 AMP | L | L | 400 | 600 | Sencillo | 3 | 6X | 1717.4075 | 3763 | 54.36%
K2SWB3PBZT1D | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 1, hasta 100A Doble | Conector | 2000 AMP | BZM | BZM1 | 16 | 100 | Doble | 3 | 3X | 939.2134 | 1893 | 50.38%
KSWB3PBZT2D | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 2 Doble | Conector | 2000 AMP | BZM | BZM2 | 125 | 250 | Doble | 3 | 3X | 464.448 | 1673 | 72.24%
KSWB3PBZT2S | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 2 Sencillo | Conector | 2000 AMP | BZM | BZM2 | 125 | 250 | Sencillo | 3 | 3X | 435.2211 | 1640 | 73.46%
KSWB3PBZT3S | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 3 Sencillo | Conector | 2000 AMP | BZM | BZM3 | 250 | 400 | Sencillo | 3 | 4X | 1485.6646 | 3180 | 53.28%
EDSKSWBPDG23PD | KIT DE CONECTOR PDG2 EDS SWB36W,3P DOBLE | Conector | 2000 AMP | PDG | PDG2 | 15 | 225 | Doble | 3 | 3X | 582.9242 | 1467 | 60.26%
EDSKSWBPDG23PS | KIT DE CONECTOR PDG2 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 2000 AMP | PDG | PDG2 | 15 | 225 | Sencillo | 3 | 3X | 600.0615 | 1498 | 59.94%
EDSKSWBPDG33PD | KIT DE CONECTOR PDG3 EDS SWB36W,3P DOBLE | Conector | 2000 AMP | PDG | PDG3 | 55 | 600 | Doble | 3 | 4X | 4147.6955 | 9432 | 56.03%
EDSKSWBPDG33PS | KIT DE CONECTOR PDG3 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 2000 AMP | PDG | PDG3 | 55 | 600 | Sencillo | 3 | 4X | 1629.5295 | 6129 | 73.41%
EDSKSWBPDG43PS | KIT DE CONECTOR PDG4 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 2000 AMP | PDG | PDG4 | 300 | 800 | Sencillo | 3 | 6X | 2940.7736 | 8433 | 65.13%
EDSKSWBPDG53PS | KIT DE CONECTOR PDG5 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 2000 AMP | PDG | PDG5 | 320 | 1200 | Sencillo | 3 | 6X | 3142.0337 | 8543 | 63.22%
KSWBF1PD | Kit de Conectores Doble 1 polo Marco F Doble | Conector | 2000 AMP | F | F | 15 | 150 | Doble | 1 | 1X | 401.2394 | 1281 | 68.68%
KSWBF2PD | Kit de Conectores Doble 2 polos Marco F Doble | Conector | 2000 AMP | F | F | 15 | 150 | Doble | 2 | 2X | 610.1128 | 1377 | 55.69%
KSWBF3PD | Kit de Conectores Doble 3 polos Marco F Doble | Conector | 2000 AMP | F | F | 15 | 225 | Doble | 3 | 3X | 850.3738 | 1895 | 55.13%
KSWBJ3PS | Kit de Conectores Doble 3 polos Marco J Sencillo | Conector | 2000 AMP | J | J | 125 | 250 | Sencillo | 3 | 3X | 418.2316 | 1342 | 68.84%
KSWBK3PS | Kit de Conectores Doble 2-3 polos Marco K Sencillo | Conector | 2000 AMP | K | K | 250 | 400 | Sencillo | 3 | 4X | 1453.3287 | 3478 | 58.21%
KSWBL3PS | Kit de Conectores Doble 2-3 polos Marco L Sencillo | Conector | 2000 AMP | L | L | 400 | 600 | Sencillo | 3 | 6X | 1706.1714 | 4009 | 57.44%
K2SWB3PBZT1D | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 1, hasta 100A Doble | Conector | 3200 AMP | BZM | BZM1 | 16 | 100 | Doble | 3 | 3X | 939.2134 | 1893 | 50.38%
KSWB3PBZT2D | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 2 Doble | Conector | 3200 AMP | BZM | BZM2 | 125 | 250 | Doble | 3 | 3X | 464.448 | 1673 | 72.24%
KSWB3PBZT2S | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 2 Sencillo | Conector | 3200 AMP | BZM | BZM2 | 125 | 250 | Sencillo | 3 | 3X | 435.2211 | 1640 | 73.46%
KSWB3PBZT3S | Kit de Conectores 3 polos BZM Tamaño 3 Sencillo | Conector | 3200 AMP | BZM | BZM3 | 250 | 400 | Sencillo | 3 | 4X | 1485.6646 | 3180 | 53.28%
EDSKSWBPDG23PD | KIT DE CONECTOR PDG2 EDS SWB36W,3P DOBLE | Conector | 3200 AMP | PDG | PDG2 | 15 | 225 | Doble | 3 | 3X | 582.9242 | 1467 | 60.26%
EDSKSWBPDG23PS | KIT DE CONECTOR PDG2 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 3200 AMP | PDG | PDG2 | 15 | 225 | Sencillo | 3 | 3X | 600.0615 | 1498 | 59.94%
EDSKSWBPDG33PD | KIT DE CONECTOR PDG3 EDS SWB36W,3P DOBLE | Conector | 3200 AMP | PDG | PDG3 | 55 | 600 | Doble | 3 | 4X | 4147.6955 | 9432 | 56.03%
EDSKSWBPDG33PS | KIT DE CONECTOR PDG3 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 3200 AMP | PDG | PDG3 | 55 | 600 | Sencillo | 3 | 4X | 1629.5295 | 6129 | 73.41%
EDSKSWBPDG43PS | KIT DE CONECTOR PDG4 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 3200 AMP | PDG | PDG4 | 300 | 800 | Sencillo | 3 | 6X | 2940.7736 | 8433 | 65.13%
EDSKSWBPDG53PS | KIT DE CONECTOR PDG5 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 3200 AMP | PDG | PDG5 | 320 | 1200 | Sencillo | 3 | 6X | 3142.0337 | 8543 | 63.22%
KSWBF1PD | Kit de Conectores Doble 1 polo Marco F Doble | Conector | 3200 AMP | F | F | 15 | 150 | Doble | 1 | 1X | 401.2394 | 1281 | 68.68%
KSWBF2PD | Kit de Conectores Doble 2 polos Marco F Doble | Conector | 3200 AMP | F | F | 15 | 225 | Doble | 2 | 2X | 610.1128 | 1377 | 55.69%
KSWBF3PD | Kit de Conectores Doble 3 polos Marco F Doble | Conector | 3200 AMP | F | F | 15 | 225 | Doble | 3 | 3X | 850.3738 | 1895 | 55.13%
KSWBJ3PS | Kit de Conectores Doble 3 polos Marco J Sencillo | Conector | 3200 AMP | J | J | 125 | 250 | Sencillo | 3 | 3X | 418.2316 | 1342 | 68.84%
KSWBK3PS | Kit de Conectores Doble 2-3 polos Marco K Sencillo | Conector | 3200 AMP | K | K | 250 | 400 | Sencillo | 3 | 4X | 1453.3287 | 3478 | 58.21%
KSWBL3PS | Kit de Conectores Doble 2-3 polos Marco L Sencillo | Conector | 3200 AMP | L | L | 400 | 600 | Sencillo | 3 | 6X | 1706.1714 | 4009 | 57.44%
KPRL4BZT33PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos BZM Tamaño 3 para EDS IEC | Conector | 600 AMP | BZM | BZM3 | 250 | 400 | Sencillo | 3 | 4X | 1454.9585 | 3347 | 56.53%
EDSKPRL4PDG33PS | KIT CTOR PDG3 PRL4,3P SENCILLO | Conector | 600 AMP | PDG | PDG3 | 55 | 600 | Sencillo | 3 | 4X | 1591.4067 | 5993 | 73.45%
KPRL4K3PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos Marco K para EDS 1600 | Conector | 600 AMP | K | K | 250 | 400 | Sencillo | 3 | 4X | 1472.6489 | 3203 | 54.02%
EDSKSWBPDG43PS | KIT DE CONECTOR PDG4 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 800 AMP | PDG | PDG4 | 300 | 800 | Sencillo | 3 | 6X | 2940.7736 | 8433 | 65.13%
EDSKSWBPDG43PS | KIT DE CONECTOR PDG4 EDS SWB36W,3P SENCILLO | Conector | 1200 AMP | PDG | PDG4 | 300 | 800 | Sencillo | 3 | 6X | 2940.7736 | 8433 | 65.13%
KPRL4K3PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos Marco K para EDS 1600 | Conector | 800 AMP | K | K | 250 | 400 | Sencillo | 3 | 4X | 1453.3287 | 3203 | 54.63%
KPRL4L3PS | Kit de Conectores Sencillo 3 polos Marco L para EDS 1600 | Conector | 600 AMP | L | L | 400 | 600 | Sencillo | 3 | 6X | 1717.4075 | 3763 | 54.36%
KSWBL3PS | Kit de Conectores Doble 2-3 polos Marco L Sencillo | Conector | 800 AMP | L | L | 400 | 600 | Sencillo | 3 | 6X | 1706.1714 | 4009 | 57.44%

## 1200 AMP
Catalogo | Descripcion | Acometida | Costo | Precio | Margen
PLR4ML1200 | ZAPATAS PRINCIPALES, PLR4 1200 | Zapatas principales | 2390.9037 | 6691 | 64.27%

## 800 AMP
Catalogo | Descripcion | Acometida | Costo | Precio | Margen
PLR4ML800 | ZAPATAS PRINCIPALES, PLR4 800A | Zapatas principales | 784.9275 | 6196 | 87.33%

## 600 AMP
Catalogo | Descripcion | Acometida | Costo | Precio | Margen
PLR4ML600 | ZAPATAS PRINCIPALES, PLR4 600A | Zapatas principales | 902.6211 | 2518 | 64.15%

## F
Catalogo | Descripcion | Precio | Tipo | Size | Corriente | # Polos
FDB2015L | TYPE FDB, 2 POLE, 15A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 5474 | B | 0 | 15 | 2
FDB2020L | TYPE FDB, 2 POLE, 20A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 5474 | B | 0 | 20 | 2
FDB2030L | TYPE FDB, 2 POLE, 30A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 5474 | B | 0 | 30 | 2
FDB2040L | TYPE FDB, 2 POLE, 40A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 5474 | B | 0 | 40 | 2
FDB2050L | TYPE FDB, 2 POLE, 50A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 5474 | B | 0 | 50 | 2
FDB2060L | TYPE FDB, 2 POLE, 60A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 5474 | B | 0 | 60 | 2
FDB2070L | TYPE FDB, 2 POLE, 70A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 7444 | B | 0 | 70 | 2
FDB2080L | TYPE FDB 2 POLE 80A CIRCUIT BRKR W/LINE AND LOAD TERMINALS | 7444 | B | 0 | 80 | 2
FDB2090L | TYPE FDB, 2 POLE, 90A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 7461 | B | 0 | 90 | 2
FDB2100L | TYPE FDB, 2 POLE, 100A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 9452 | B | 1 | 100 | 2
FDB2125L | TYPE FDB, 2 POLE, 125A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 9452 | B | 1 | 125 | 2
FDB2150L | TYPE FDB, 2 POLE, 150A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 9452 | B | 1 | 150 | 2
FDB2175L | TYPE FDB, 2 POLE, 175A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD TERMI | 9452 | B | 1 | 175 | 2
FDB2200L | TYPE FDB, 2 POLE, 200A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD TERMI | 9452 | B | 2 | 200 | 2
FDB2225L | 2 Polos, 225 A. Capacidad interruptiva 14 -18 KA | 8954 | B | 2 | 225 | 2
FDB3015L | INT. TERMOMAG. BCI 3P 15A (F) | 7337 | B | 0 | 15 | 3
FDB3020L | INT. TERMOMAG. BCI 3P 20A (F) | 7337 | B | 0 | 20 | 3
FDB3030L | INT. TERMOMAG. BCI 3P 30A (F) | 7337 | B | 0 | 30 | 3
FDB3040L | TYPE FDB, 3 POLE, 40A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 7337 | B | 0 | 40 | 3
FDB3050L | TYPE FDB, 3 POLE, 50A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 7337 | B | 0 | 50 | 3
FDB3060L | TYPE FDB, 3 POLE, 60A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 7337 | B | 0 | 60 | 3
FDB3070L | INT. TERMOMAG. BCI 3P 70A (F) | 8440 | B | 0 | 70 | 3
FDB3080L | INT. TERMOMAG. BCI 3P 80A (F) | 8440 | B | 0 | 80 | 3
FDB3090L | TYPE FDB, 3 POLE, 90A TRIP, 600V CLASS, LINE AND LOAD | 8441 | B | 0 | 90 | 3
FDB3100L | INT. TERMOMAG. BCI 3P 100A (F) | 8440 | B | 1 | 100 | 3
FDB3125L | INT. TERMOMAG BCI 3P 125A (F) | 10659 | B | 1 | 125 | 3
FDB3150L | INT. TERMOMAG. BCI 3P 150A (F) | 10659 | B | 1 | 150 | 3
FDB3175L | INT. TERMOMAG. BCI 3P 175A (F) | 10659 | B | 1 | 175 | 3
FDB3200L | INT. TERMOMAG. BCI 3P 200A (F) | 11931 | B | 2 | 200 | 3
FDB3225L | 3 Polos, 225 A. Capacidad interruptiva 25 - 65 KA | 11336 | B | 2 | 225 | 3
FD1015L | INT.TERMOMAGNETICO 1P. 15 A | 2901 | D | 0 | 15 | 1
FD1020L | INT.TERMOMAGNETICO 1P. 20 A(F) | 2901 | D | 0 | 20 | 1
FD1030L | INT.TERMOMAGNETICO 1P. 30 A(F) | 2901 | D | 0 | 30 | 1
FD1040L | INT.TERMOMAGNETICO 1P. 40 A(F) | 2901 | D | 0 | 40 | 1
FD1050L | 1P FD 50A | 2901 | D | 0 | 50 | 1
FD1060L | 1P FD 60A | 4094 | D | 0 | 60 | 1
FD1070L | INT.TERMOMAGNETICO 1P. 70 A(F) | 4094 | D | 0 | 70 | 1
FD1080L | 1P FD 80A | 4094 | D | 0 | 80 | 1
FD1100L | INT.TERMOMAGNETICO 1P. 100A(F) | 4094 | D | 1 | 100 | 1
FD1125L | FD 1P 125A L&L TERM | 7756 | D | 1 | 125 | 1
FD1150L | FD 1P 150A | 7756 | D | 1 | 150 | 1
FD2015L | TYPE FD BREAKER 2P 15A/250VDC MAX 10K / 600VAC MAX 18K AIC | 6848 | D | 0 | 15 | 2
FD2020L | INT.TERMOMAGNETICO 2P. 20 A(F) | 6848 | D | 0 | 20 | 2
FD2030L | INT.TERMOMAGNETICO 2P. 30 A(F) | 6848 | D | 0 | 30 | 2
FD2040L | INT.TERMOMAGNETICO 2P. 40 A(F) | 6848 | D | 0 | 40 | 2
FD2050L | TYPE FD BREAKER 2P 50A/ 250VDC MAX 10K / 600VAC MAX 18K AIC | 6848 | D | 0 | 50 | 2
FD2060L | TYPE FD BREAKER 2P 60A/250VDC MAX 10K / 600VAC MAX 18K AIC | 6848 | D | 0 | 60 | 2
FD2070L | TYPE FD BREAKER 2P 70A/ 250VDC MAX 10K / 600VAC MAX 18K AIC | 11409 | D | 0 | 70 | 2
FD2080L | TYPE FD BREAKER 2P 80A/ 250VDC MAX 10K / 600VAC MAX 18K AIC | 11409 | D | 0 | 80 | 2
FD2090L | TYPE FD BRAKER 2P 90A/ 250VDC MAX 10K / 600VAC MAX 18K AIC | 11409 | D | 0 | 90 | 2
FD2100L | TYPE FD BREAKER 2P 100A/ 250VDC MAX 10K / 600VAC MAX 18K AIC | 11409 | D | 1 | 100 | 2
FD2125L | TYPE FD BREAKER 2P 125A/ 250VDC MAX 10K / 600VAC MAX 18K AIC | 16085 | D | 1 | 125 | 2
FD2150L | INT.TERMOMAGNETICO 2P. 150A(F) | 16085 | D | 1 | 150 | 2
FD2175L | FD 2P 600VAC RATED LINE AND LOAD TERMS | 22309 | D | 1 | 175 | 2
FD2200L | FD 2P 600VAC RATED LINE AND LOAD TERMS | 22309 | D | 2 | 200 | 2
FD2225L | FD 2P 600VAC RATED LINE AND LOAD TERMS | 22309 | D | 2 | 225 | 2
FD3015L | TYPE FD BREAKER 3P 15A 600VAC MAX 18K AIC | 10434 | D | 0 | 15 | 3
FD3020L | TYPE FD BREAKER 3P 20A 600VAC MAX 18K AIC | 10434 | D | 0 | 20 | 3
FD3030L | TYPE FD BREAKER 3P 30A 600VAC MAX 14K AIC . | 10434 | D | 0 | 30 | 3
FD3040L | TYPE FD BREAKER 3P 40A 600VAC MAX 18K AIC | 10434 | D | 0 | 40 | 3
FD3050L | TYPE FD BREAKER 3P 50A 600VAC MAX 18K AIC | 10434 | D | 0 | 50 | 3
FD3060L | TYPE FD BREAKER 3P 60A 600VAC MAX 18K AIC | 10434 | D | 0 | 60 | 3
FD3070L | TYPE FD BREAKER 3P 70A 600VAC MAX 18K AIC | 12376 | D | 0 | 70 | 3
FD3080L | TYPE FD BREAKER 3P 80A 600VAC MAX 18K AIC | 12376 | D | 0 | 80 | 3
FD3090L | TYPE FD BREAKER 3P 90A 600VAC MAX 18K AIC | 12377 | D | 0 | 90 | 3
FD3100L | TYPE FD BREAKER 3P 100A 600VAC MAX 18K AIC | 12376 | D | 1 | 100 | 3
FD3125L | TYPE FD BREAKER 3P 125A 600VAC MAX 18K AIC | 17859 | D | 1 | 125 | 3
FD3150L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 150A(F) | 17859 | D | 1 | 150 | 3
FD3175L | FD 3P 600VAC RATED LINE AND LOAD TERMS | 24773 | D | 1 | 175 | 3
FD3200L | FD 3P 600VAC RATED LINE AND LOAD TERMS | 24773 | D | 2 | 200 | 3
FD3225L | FD 3P 600VAC RATED LINE AND LOAD TERMS | 24773 | D | 2 | 225 | 3
HFD2015L | INT. TERMOMAGNETICO 2P.15A.(F) | 11000 | H | 0 | 15 | 2
HFD2020L | INT. TERMOMAGNETICO 2P.20A.(F) | 11000 | H | 0 | 20 | 2
HFD2030L | TYPE HFD, 2 POLE, 30A TRIP, 600V CLASS, 65KA AT 480V, LINE | 11000 | H | 0 | 30 | 2
HFD2040L | TYPE HFD, 2 POLE, 40A TRIP, 600V CLASS, 65KA AT 480V, LINE | 11000 | H | 0 | 40 | 2
HFD2050L | TYPE HFD, 2 POLE, 50A TRIP, 600V CLASS, 65KA AT 480V, LINE | 11000 | H | 0 | 50 | 2
HFD2070L | TYPE HFD BREAKER 2 POLE 70AMP WITH LINE AND LOAD TERMINALS | 14359 | H | 0 | 70 | 2
HFD2100L | 2P HFD 100A | 14359 | H | 1 | 100 | 2
HFD2125L | TYPE HFD, 2 POLE, 125A TRIP, 600V CLASS, 65KA AT 480V, LINE | 22776 | H | 1 | 125 | 2
HFD2150L | TYPE HFD BREAKER 2 POLE 150 AMP WITH LINE AND LOAD TERMINALS | 22776 | H | 1 | 150 | 2
HFD3015L | 3P HFD 15 Amp Breaker | 15246 | H | 0 | 15 | 3
HFD3020L | 3P HFD 20 Amp Breaker | 15246 | H | 0 | 20 | 3
HFD3030L | TYPE HFD, 3 POLE, 30A TRIP, 600V CLASS, 65KA AT 480V, LINE | 15246 | H | 0 | 30 | 3
HFD3040L | INT. TERMOMAGNETICO 3P 40A.(F) | 15246 | H | 0 | 40 | 3
HFD3050L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 50A.(F) | 15246 | H | 0 | 50 | 3
HFD3070L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 70A.(F) | 17835 | H | 0 | 70 | 3
HFD3100L | TYPE HFD, 3 POLE, 100A, 600V CLASS, 65KA AT 480V, LINE | 17835 | H | 1 | 100 | 3
HFD3125L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 125A(F) | 31818 | H | 1 | 125 | 3
HFD3150L | TYPE HFD, 3 POLE, 150A TRIP, 600V CLASS, 65KA AT 480V, LINE | 31818 | H | 1 | 150 | 3
HFD3175L | HFD 3P 600VAC RATED LINE AND LOAD ONLY | 34095 | H | 1 | 175 | 3
HFD3200L | HFD 3P 200A 600VAC WITH LINE AND LOAD TERMINALS | 34095 | H | 2 | 200 | 3
HFD3225L | HFD 3P 600VAC RATED LINE AND LOAD ONLY | 34095 | H | 2 | 225 | 3

## SV
Catalogo | Descripcion | Capacidad | Acometida | Costo | Precio | Margen
EDS20SV36D | EDS SECCIÓN VACIA PARA 2000A FRENTE 36 POR 36 DE FONDO | 2000 AMP | Seccion Vacia | 11550.8722 | 38739.1304 | 70.18%
EDS32SV48D | EDS SECCIÓN VACIA PARA 3200A FRENTE 36 POR 48 DE FONDO | 3200 AMP | Seccion Vacia | 13699.2209 | 46956.5217 | 70.83%

## K
Catalogo | Descripcion | Precio | Tipo | Corriente | # Polos
KDB3300L | INT. TERMOMAG. BCI K (F) | 43788 | B | 300 | 3
KDB3350L | INT. TERMOMAG. BCI K (F) | 43788 | B | 350 | 3
KDB3400L | 3 Polos, 400 A. Capacidad interruptiva 25 - 65 KA | 41483 | B | 400 | 3
KD3200L | TYPE KD BREAKER 3P 200A 600VAC MAX 25KAIC @ 600V | 51617 | D | 200 | 3
KD3225L | TYPE KD BREAKER 3P 225A 600VAC MAX 25KAIC @ 600V | 51617 | D | 225 | 3
KD3250L | TYPE KD BREAKER 3P 250A 600VAC MAX 25KAIC @ 600V | 51617 | D | 250 | 3
KD3300L | TYPE KD BREAKER 3P 300A 600VAC MAX 25KAIC @ 600V | 51617 | D | 300 | 3
KD3350L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 350A(F) | 51617 | D | 350 | 3
KD3400L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 400A(F) | 51617 | D | 400 | 3
HKD3200L | HKD BREAKER COMPLETE 3P 200A 600VAC MAX 65KAIC @ 480V | 67387 | H | 200 | 3
HKD3225L | K-FRAME 3 POLE 225 AMP 600VAC | 67387 | H | 225 | 3
HKD3250L | HKD BREAKER COMPLETE 3P 250A 600VAC MAX 65KAIC @ 480V | 67387 | H | 250 | 3
HKD3300L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 300A(F) | 67387 | H | 300 | 3
HKD3350L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 350A(F) | 67387 | H | 350 | 3
HKD3400L | HKD BREAKER COMPLETE 3P 400A 600VAC MAX 65KAIC @ 480V | 67387 | H | 400 | 3

## Medidores
Catalogo | Descripcion | Precio
IQ100XEMA5510 | Medidor IQ100 display LCD, medicion V, I, W, VAR, Hz, WH, FP, Output trigger | 8841
IQ200XEMA5511 | Medidor IQ200 display LCD, medicion V, I, W, VAR, Hz, WH, FP, THD a la 63a, Modbus RTU | 12406
APM300-ETH | Medidor APM300 80 Parametros incluye Ethernet | 9150
PXE1MB1A3 | Medidor PXE1 con pantalla 1A/5A, 415VAC/300VDC, 3TCs | 24628

## L
Catalogo | Descripcion | Precio | Tipo | Corriente | # Polos
LDB3400L | 3P 400A BKR | 51020 | B | 400 | 3
LDB3500L | INT. TERMOMAG. BCI L (F) | 51020 | B | 500 | 3
LDB3600L | INT. TERMOMAG. BCI L (F) | 51020 | B | 600 | 3
LD3400L | LD 3P 400AMP L&L TERM | 77726 | D | 400 | 3
LD3500L | 3 POLE 500 AMP LD BREAKER | 77726 | D | 500 | 3
LD3600L | 3 POLE LD 600 AMP BREAKER | 77726 | D | 600 | 3
HLD3400L | INT.TERMOMAGNETICO 3P. 400A(F) | 85164 | H | 400 | 3
HLD3500L | 3 POLE HLD 500 AMP BREAKER | 85164 | H | 500 | 3
HLD3600L | HLD 3P 600AMP L & L TERM | 85164 | H | 600 | 3