Marco BZM

| Tipo | Polos | Amperes | Cap. Int. (kA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 240 VCA | 415 VCA |
| B | 3 | 16 A – 100 A | 50 kA | 25 kA |
|  |  | 125 A – 250 A | - | 25 kA |
|  |  | 250 A – 400 A | 50 kA | 25 kA |
| C | 3 | 32 A – 100 A | - | 36 kA |
|  |  | 125 A – 250 A | - | 36 kA |
|  |  | 250 A – 400 A | 85 kA | 36 kA |
| E | 3 | 16 A – 100 A | 36 kA | 18 kA |
| N | 3 | 250 A – 400 A | 100 kA | 50 kA |

Marco PDG

| Tipo | Polos | Amperes | Cap. Int. (kA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 240 VCA | 480 VCA |
| F | 3 | 15 A – 600 A | - | 25 kA |
| G | 3 | 15 A – 600 A | - | 35 kA |
| K | 3 | 600 A – 1200 A | - | 50 kA |
| M | 3 | 15 A – 1200 A | - | 65 kA |

Marco F

| Tipo | Polos | Amperes | Cap. Int. (kA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 240 VCA | 480 VCA |
| B | 3 | 15 A – 225 A | 65 kA | 25 kA |
| D | 3 | 15 A – 225 A | 65 kA | 35 kA |
| H | 3 | 15 A – 225 A | 100 kA | 65 kA |

Marco J

| Tipo | Polos | Amperes | Cap. Int. (kA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 240 VCA | 480 VCA |
| B | 3 | 175 A – 250 A | 65 kA | 25 kA |
| D | 3 | 125 A – 250 A | 65 kA | 35 kA |
| H | 3 | 125 A – 250 A | 100 kA | 65 kA |

Marco K

| Tipo | Polos | Amperes | Cap. Int. (kA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 240 VCA | 480 VCA |
| B | 3 | 300 A – 400 A | 65 kA | 25 kA |
| D | 3 | 200 A – 400 A | 65 kA | 35 kA |
| H | 3 | 200 A – 400 A | 100 kA | 65 kA |

Marco L

| Tipo | Polos | Amperes | Cap. Int. (kA) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 240 VCA | 480 VCA |
| B | 3 | 400 A – 600 A | 65 kA | 25 kA |
| D | 3 | 400 A – 600 A | 65 kA | 35 kA |
| H | 3 | 400 A – 600 A | 100 kA | 65 kA |